التاريخ: 2020-08-12

**السادة/ إدارة مركز القلعة التجاري المحترمين,,**

تحية طيبة وبعد...

الموضــوع: كشف صيانة مولد كهربائي

بدايـةً نهديكــم أطيـب التحيـات، وبالإشارة إلــى الموضــوع أعـــلاه، بعد القيام بـ اتمام عملية الفحص المبدئي تبين أن المولد يحتاج الى غيار القطع حسب الكشف التالي:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **اسم الصنف** | **الوحدة** | **الكمية** | **السعر بالشيكل** | **الإجمالي** | **#** | **اسم الصنف** | **الوحدة** | **الكمية** | **السعر بالشيكل** | **الإجمالي** |
| **1.** | خراطة سلندر | عدد | 1 | 650 | 650 | **.13** | قوايد | طقم | 1 | 480 | 480 |
| **2.** | خراطة راس | عدد | 1 | 500 | 500 | **.14** | صيانة طرمبة مياه | عدد | 1 | 300 | 300 |
| **3.** | طقم قمصان | عدد | 6 | 150 | 900 | **.15** | مياه تبريد | لتر | 24 | 10 | 240 |
| **4.** | طقم رينج | عدد | 6 | 250 | 1500 | **.16** | جلدة مروحة | عدد | 2 | 80 | 160 |
| **5.** | بستون | عدد | 6 | 450 | 2700 | **.17** | زيت محرك | لتر | 20 | 15 | 300 |
| **6.** | طقم كسكيت علوي | عدد | 1 | 550 | 550 | **.18** | فلتر زيت | عدد | 2 | 45 | 90 |
| **7.** | طقم كسكيت سفلي | عدد | 1 | 350 | 350 | **.19** | فلتر سولار | عدد | 2 | 90 | 180 |
| **8.** | لبادة خلفية | عدد | 1 | 250 | 250 | **.20** | فلتر هواء | عدد | 1 | 220 | 220 |
| **.9** | لبادة أمامية | عدد | 1 | 100 | 100 | **.21** | صيانة شبكة الكهرباء | عدد | 1 | 200 | 200 |
| **10.** | قشر ثابت | طقم | 1 | 300 | 300 | **.22** | طرمبة تحضير يدوية | عدد | 1 | 200 | 200 |
| **11.** | قشر متحرك | طقم | 1 | 350 | 350 | **.23** | اجرة صيانة | عدد | 1 | 1200 | 1200 |
| **12.** | صباب هواء ونار | طقم | 1 | 960 | 960 | **.24** | - | - | - | - | - |
| **الاجمال الكلي بالشيكل** | | | | | | | | | | | **12660** |

ملاحظة/

\* التيربو, براميل العادم, مبرد الزيت, لوحة التشغيل تحت الفحص الفني

\* التكلفة السابقة مبدئية وقابلة للزيادة أو النقصان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

**عادل مصطفى مرتجى**